

******

**Техническая характеристика   
дизельного генератора**

**GS715CS-S**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ГАБАРИТЫ В КОЖУХЕ** | |
| Длина (мм) | | 4800 |
| Ширина (мм) | | 1800 |
| Высота (мм) | | 2250 |
| Масса (кг) | | 4500 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ДВИГАТЕЛЬ** | |
| Модель | | Cummins KTA19-G9A |
| Конструкция тип | | рядный |
| Объем системы охлаждения | | 61 |
| Объем масляной система | | 62 |
| Число цилиндров | | 6 |
| Расход топлива при 100% | | 132л/ч |
| Расход топлива при 75% | | 97л/ч |
| Расход топлива при 50% | | 66л/ч |
| Объем | | 19 л |
| Регулятор оборотов | | электрический |
| Частота вращения | | 1 500 об/мин |
| Система охлаждения | | жидкостное |
| Напряжение в системе | | 24 В |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА** | | |
| Максимальная мощность | | кВт/кВа | 572/715 |
| Номинальная мощность | | кВт/кВа | 520/650 |
| Напряжение | | В | 400/230 |
| Частота | | Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | |  | 0,8 |
| Запас топливного бака | | л | 1000 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **КОМПЛЕКТАЦИЯ** |
| Шумозащитный кожух | |
| Подогрев системы охлаждения | |
| АВР (автоматический ввод резерва) | |
| Панель управления GSCO | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **АЛЬТЕРНАТОР** | |
| Марка | | GSCO |
| Кол-во фаз | | 3 |
| Стабилизатор напряжения | | AVR |
| Тип | | STAMFORD  бесщеточный |
| Класс изоляции | | Н |
| Класс защиты | | IP23 |
| Напряжение В | | 400/230 |
| Регулирование напряжения | | ± 0,5% |
| Частота Гц | | 50 |
| Скорость об/мин | | 1 500 |